## Anlage 0 KOSTRA_DWD_2010R
Muster-Anlage 0
Berechnungswerte Niederschlagswasseranfall
Regendaten aus KOSTRA DWD 2010R, Klassenfaktor 1,0
Spalte: | 8
Zeile: | 49
Regenspenden rD,T [l/(s*ha)]
T [a] | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100
D [min] | rN | rN | rN | rN | rN | rN | rN
5 | 176.5 | 229.8 | 300.3 | 353.6 | 438.1 | 477.4 | 530.7
10 | 136.4 | 173.5 | 222.7 | 259.9 | 318.8 | 346.2 | 383.3
15 | 111.1 | 141.2 | 181 | 211.1 | 258.8 | 281 | 311.1
20 | 93.8 | 119.7 | 153.9 | 179.8 | 220.9 | 240 | 265.9
30 | 71.4 | 92.4 | 120.2 | 141.2 | 174.4 | 189.9 | 210.9
45 | 52.6 | 69.6 | 92.1 | 109.1 | 136 | 148.6 | 165.6
60 | 41.7 | 56.3 | 75.6 | 90.3 | 113.5 | 124.3 | 138.9
90 | 30.6 | 41 | 54.8 | 65.2 | 81.7 | 89.3 | 99.7
120 | 24.6 | 32.7 | 43.5 | 51.7 | 64.7 | 70.7 | 78.8
180 | 18 | 23.9 | 31.5 | 37.3 | 46.5 | 50.8 | 56.6
240 | 14.5 | 19.1 | 25.1 | 29.6 | 36.9 | 40.2 | 44.8
360 | 10.6 | 13.9 | 18.2 | 21.4 | 26.6 | 28.9 | 32.2
540 | 7.8 | 10.1 | 13.2 | 15.5 | 19.1 | 20.8 | 23.1
720 | 6.3 | 8.1 | 10.5 | 12.3 | 15.2 | 16.5 | 18.3
1080 | 4.6 | 5.9 | 7.6 | 8.9 | 10.9 | 11.9 | 13.2
1440 | 3.7 | 4.7 | 6 | 7.1 | 8.7 | 9.4 | 10.4
2880 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 6.2
4320 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.6
Regenspenden für Nachweis
r5,2 | = | 229.8 | [l/(s∙ha)] | r5,30 | = | 438.1 | [l/(s∙ha)]
r10,2 | = | 173.5 | [l/(s∙ha)] | r10,30 | = | 318.8 | [l/(s∙ha)]
r15,2 | = | 141.2 | [l/(s∙ha)] | r15,30 | = | 258.8 | [l/(s∙ha)]
r5,5 | = | 300.3 | [l/(s∙ha)] | r5,100 | = | 530.7 | [l/(s∙ha)]
T = Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ergebnis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
D = Niederschlagsdauer (in [min]) einschließlich Unterbrechungen
rN = Niederschlagsspende [l/(s∙ha)]: Ein über die Niederschlagsdauer (D) gemitteltes Regenereignis

## Anlage 2 Flächenbilanzierung
Muster-Anlage 2
Flächenbilanzierung Niederschlagswasserabfluss
Bauvorhaben | [32 empty] | Anschluss-Nr.
Bauort (Straße, Nr., PLZ Ort, Ortsteil) | [22 empty] | bei Schachtanschluss an das öffentliche Kanalnetz | [9 empty] | Nr. Anschlussschacht
[23 empty] | bei Haltungsanschluss (Rohrstutzen) an das öffentliche Kanalnetz | [9 empty] | Nr. Anfangsschacht
Gemarkung: |  | Flur: |  |  |  |  | Flurstück(e): | [25 empty] | Nr. Endschacht
Art der Fläche |  |  |  | vorhandene Flächen (Bestandsflächen) | [18 empty] | SOLL-Flächen (verbleibende Bestands- + Planungsflächen)
|  |  |  | Fläche gesamt |  | Fläche mit Anschluss an | [11 empty] | Abfluss-beiwert |  |  | undurch-lässige Fläche |  | Fläche gesamt |  | Fläche mit Anschluss an | [11 empty] | Abfluss-beiwert |  |  | undurch-lässige Fläche
[6 empty] | Versickerungs- | [5 empty] | Gewässer |  |  | Kanal | [7 empty] | gesamt |  | Versickerungs- | [5 empty] | Gewässer |  |  | Kanal
[6 empty] | fläche |  |  | anlage | [15 empty] | fläche |  |  | anlage
|  |  |  | AE (B) |  | AE,na,V-FL (B) |  |  | AE,na,V-Anl. (B) |  |  | AE,na,G (B) |  |  | AE,a (B) |  |  | cS |  |  | AU (B) |  | AE (P) |  | AE,na,V-FL (P) |  |  | AE,na,V-Anl. (P) |  |  | AE,na,G (P) |  |  | AE,a (P) |  |  | cS |  |  | AU (P)
|  |  |  | [m²] |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [-] |  |  | [m²] |  | [m²] |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [m²] |  |  | [-] |  |  | [m²]
Schrägdach (Neigung größer 3°) | Metall, Glas, Schiefer, Faserzement |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
| Ziegel, Abdichtungsbahn |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
Flachdach (Neigung bis 3°) | Metall, Glas, Faserzement |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
| Abdichtungsbahn |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
| Kiesschüttung |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.8 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.8 | =
Gründach (Neigung bis 15°) | Extensivbegrünung mit Neigung > 5° |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.7 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.7 | =
| Extensivbegrünung < 10 cm Aufbaudicke und Neigung ≤ 5° |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.5 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.5 | =
| Extensivbegrünung ≥ 10 cm Aufbaudicke und Neigung ≤ 5° |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.4 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.4 | =
| Intensivbegerünung ≥ 30 cm Aufbaudicke und Neigung ≤ 5° |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | =
sonstige Dachfläche |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  |  | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  |  | =
Dach |  |  | ∑ = | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | = |  | 0 | ∙ |  |  | = |  | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | = |  | 0 | ∙ |  |  | = |  | 0
Verkehrsflächen (Straßen, Parkplätze, Fahr- und Fußwege, Hofflächen, Terassen) | Rampen mit Neigung zum Gebäude |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
| Betonflächen, Schwarzdecken (Asphalt) |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
| Pflaster / Platten mit Fugendichtung |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 1 | =
| Pflaster / Platten in Sand / Schlacke ohne Fugendichtung |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.9 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.9 | =
| Pflaster / Platten in Sand / Schlacke ohne Fugendichtung mit Fugenanteil > 15% |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.7 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.7 | =
| Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.4 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.4 | =
| Rasengittersteine mit häufiger Verkehrsbelastung (z.B. Park- und Stellplätze) |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.4 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.4 | =
| Rasengittersteine ohne häufige Verkehrsbelastung (z.B. Feuerwehrzufahrten, Fußwege) |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | =
| wassergebundene Flächen |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.9 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.9 | =
| kleiner oder fester Kiesbelag |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.7 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.7 | =
| lockerer Kiesbelag, Schotterrasen (z.B. Kinderspielplätze) |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.3 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.3 | =
Sportflächen mit Drainung | Kunststoffflächen, Kunsstoffrasen |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.6 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.6 | =
| Tennenflächen, Rotgrand |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.3 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.3 | =
| Rasenflächen |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | =
Gärten, Wiesen und Kulturland | flaches Gelände |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.2 | =
| steiles Gelände |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.3 | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  | 0.3 | =
sonstige Flächen |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  |  | = |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | = |  |  | ∙ |  |  | =
Flächen außerhalb Gebäude |  |  | ∑ = | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | = |  | 0 | ∙ |  |  | = |  | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | = |  | 0 | ∙ |  |  | = |  | 0
Gesamt |  |  | ∑ = | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | = |  | 0 | ∙ |  |  | = |  | 0 | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | = |  | 0 | ∙ |  |  | = |  | 0
| Δ Σ AE = Σ AE (P) - Σ AE (B) = |  | = |  | - |  |  | m²
| Δ Σ AU = Σ AU (P) - Σ AU (B) = |  | = |  | - |  |  | m²